PREFECTURE DE LA GIRONDE
Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement d'Aquitaine
Bordeaux, le
Unité territoriale de la Gironde
Établissement concerné :
SOBODEC FRANCE PRODUCTION
14 place Pierre Curie
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
Référence courrier : PH-CRC-UT33-15-513
N° S3IC : 52.00290
Affaire suivie par : Peggy Harlé
peggy.harle@developpement-durable.gouv.fr
Tél. : 05 56 24 85 69	Fax :05 56 24 83 52
Objet : Cessation d’activités
Horaires d’ouverture : 8h30-12h30 / 13h30-16h00
Tél. : 33 (0) 5 56 24 80 80 – fax : 33 (0) 5 56 24 47 24
BP 55 rue Jules Ferry Cité administrative
33090 Bordeaux cedex
www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr

Rapport de l'inspection des installations classées / Procès verbal de récolement

Référence à rappeler dans toute correspondance : n° S3IC : 052.00290

La société SOBODEC FRANCE PRODUCTION dispose d’une autorisation, par arrêté préfectoral du 11 juin 2008, à exploiter un atelier de traitement chimique du verre, au titre de la législation sur les installations classées, sur le territoire de la commune d’Artigues-pres-bordeaux.

Par courrier du 5 septembre 2014, la SELARL MALMEZAT-PRAT a déclaré, à Monsieur le Préfet de la Gironde, la cessation d'activité de l’établissement SOBODEC FRANCE PRODUCTION à Artigues-Près-Bordeaux, dont elle a en charge la liquidation.

L’inspection des installations classées a procédé à 3 inspections sur le site (20 novembre 2014, 24 avril 2015 et 16 juin 2015) afin de suivre les travaux de mise en sécurité et de réhabilitation du site SOBODEC FRANCE PRODUCTION.

# CONTEXTE ET SITUATION ADMINISTRATIVE
## Installations
L’activité principale de l’établissement était la décoration de bouteilles et flacons en verre.
Cette décoration était réalisée par sérigraphie et/ou dépolissage chimique du verre (satinage).

La sérigraphie était réalisée par l’application sur le verre d’émaux ou de vernis de couleurs successives. Les émaux étaient vitrifiés dans des arches de cuissons, les vernis pouvaient être cuits dans des arches ou polymérisés sous lampe UV afin d’obtenir le produit fini.
L’activité de travail chimique du verre ou satinage était réalisée sur 2 machines automatiques (MAS 6 et MAS 7) regroupées dans un même atelier.
Les vapeurs étaient collectées et neutralisées avec de la soude dans un laveur de gaz. Les eaux de rinçage et de vidange des bains usés étaient collectées puis traitées dans la station physico-chimique du site (défluoration à la chaux) avant rejet dans la STEP communale. La société possédait également des cuves de préparation de bains de satinage. Dans le cadre de cette activité, le site employait de nombreux produits chimiques.
Les bouteilles et flacons mis au rebus, étaient nettoyés manuellement à l’acétate de butyle réintroduits dans le cycle de production.

Concernant les utilités, l’établissement disposait d’un groupe électrogène alimenté en fioul depuis une cuve enterrée de 10 m3 implantée dans la partie sud du site. La société exploitait également 2 chaudières alimentées au gaz naturel (réseau public).
Enfin, le bilan environnemental, réalisé en juin 2014 par la société GALTIER dans le cadre de la cessation d’activité du site, mentionne l’enlèvement d’un transformateur aux PCB en 2005.

Les rubriques dont relevaient les installations sont les suivantes :
N° de Rubrique	Libellé de la rubrique	Capacité de l'établissement	Régime
1111.2	Emploi ou stockage de substances et préparations très toxiques / 2. Substances et préparations liquides	18,2432 tonnes	A
2531	Travail chimique du verre ou cristal	11 732 litres	A
1131.1	Emploi ou stockage de substances et préparations toxiques / 1. substances et préparations solides	7 tonnes	D
1433.B	Liquides inflammables (installations de mélange ou d'emploi de) / B. Autres installations	5,6 tonnes	DC
2570.2	Émail / 2. Application	167,3 kg/j	DC
2940.2	Application, cuisson, séchage de vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. sur support quelconque (métal, bois, plastique, cuir, papier, textile) / 2. Lorsque l’application est faite par tout procédé autre que le « trempé » (pulvérisation, enduction)	19,4 kg/j	D
2910.A	Combustion à l'exclusion des installations visées par les rubriques 2770 et 2771 / A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, ...	1,85 MW	NC
2920	Installation de compression fonctionnant à des pressions effectives supérieures à 105 Pa, et comprimant ou utilisant des fluides inflammables ou toxiques	183,9 kW	NC
2925	Ateliers de charge d'accumulateurs	37,5 kW	NC
2950	Traitement et développement des surfaces photosensibles à base argentique / 1. Radiographie industrielle	228 m2	NC

## Localisation
Le site SOBODEC FRANCE PRODUCTION est implanté dans la zone industrielle Pierre Curie sur la commune d’ Artigues-pres-bordeaux à proximité de la rocade de Bordeaux. Le site s’étend sur 13 719 m² au droit des parcelles n°4, 6, 52 et 58 de la section cadastrale AV.

## Situation administrative
L’arrêté préfectoral n°12927/7 du 11 juin 2008 autorise la société SOBODEC à exploiter des installations de décoration sur verre d’une capacité de 9200 bouteilles/heure.
La société SOBODEC FRANCE PRODUCTION a été mise en liquidation en septembre 2014. La SELARL Malmezat-prat est en charge de cette liquidation.

Pour mémoire, le terrain n’est pas la propriété de la société SOBODEC mais de la société AUSTRAM dont le siège social est situé à la même adresse que l’établissement SOBODEC.

# Mise en sécurité du site

Conformément à l'article R 512-39-1 du Code de l'Environnement, la SELARL MALMEZAT-PRAT a indiqué les mesures prises ou prévues pour assurer la sécurité du site, à savoir :

l'évacuation et l'élimination des produits dangereux et des déchets présents sur le site :
1) remise en fonctionnement de la station d’épuration physico-chimique et traitement des effluents des machines de satinage
A la cessation du site, l’ensemble des cuves des machines à satiner ainsi que la station ont été mis à l’arrêt sans être vidées. Le mandataire a fait appel à la société PENA Environnement qui a réalisé la mise en sécurité des installations de satinage et de la station d'épuration suivant les étapes suivantes :
- remise en état et mise en route de la STEP selon les prescriptions de fonctionnement initiales ;
- préparation des cuves d’effluents (acide fluorhydrique) ;
- vidange et neutralisation des cuves et bacs de la MAS 6 ;
- vidange et neutralisation de la SAPI (diluer les morceaux avec l’acide fluorhydrique) ;
- vidange et neutralisation des cuves de la zone de relevage ;
- nettoyage des plastiques des 2 laveurs de gaz ;
- nettoyage des caniveaux ;
- vidange complète de la STEP.
Le chantier a duré 9 semaines, la station a fonctionné pendant 7 semaines pendant lesquelles une analyse hebdomadaire des rejets en sortie de station a été réalisée. La station est neutralisée depuis le 3 avril 2015.
La SELARL MALMEZAT-PRAT a fourni par courriers du 29 mai 2015 et 9 juin 2015 le bilan du fonctionnement de la STEP durant le chantier. Au total, 784 m3 d’effluents traités ont été rejetés dans le réseau d’assainissement de Bordeaux Métropole.

2) évacuation des produits et déchets dangereux

Produits neufs dangereux : La société BRENNTAG a pris en charge l’évacuation de produits neufs encore présents sur le site notamment 800 litres de lessive de soude 30 %, 1000 litres de chlorure de calcium 35 %, 40 bidons de 32 kg d’acide fluorhydrique 40 %. Les bordeaux justificatifs ont été fournis par la SELARL MALMEZAT-PRAT (courrier du 29 mai 2015).

Déchets dangereux :La société SITA RECKEM a été chargée de l’évacuation des déchets dangereux encore présents sur le site. Ils étaient constitués notamment :
- Solution aqueuse en bidons : 681 kg
- Solution aqueuse en GRV : 444 kg
- Solvant en GRV : 1 720 kg
- Solvant en bidons : 1 203 kg
- Solvants en PCL : 286 kg
- Résidus de fond de cuve acide : 3 000 l
- Résidus de fond de cuve basique : 0,175 l
Les Bordereaux de Suivi de Déchets sont annexés au dossier de cessation d’activités (Rapport SOBODEC E61B2/15/486 du 1er juin 2015).

3) évacuation des déchets non dangereux

Les déchets non dangereux de type palette bois, rebus et bouteilles de verre, ferrailles, papiers ont été pris en charge par la société SITA. Au total 150 tonnes de déchets non dangereux ont été évacuées vers des filières d’élimination ou de valorisation.

- les interdictions ou limitations d'accès au site : le site est clôturé et les issues du site sont verrouillées afin d'éviter toute possibilité de pénétration ;
- suppression des risques d'incendie et d'explosion :
Les principaux risques d’incendie et d’explosion sont dû :
- à la présence des produits dangereux et des déchets sur le site : comme développé ci-dessus, l’ensemble des déchets et produits a été évacué du site,
- à la présence d’une cuve de fioul enterrée : cette cuve de 10m3 a été vidée, dégazée et évacuée (rapport 15-B-31-00533 de fin de travaux de la société VALGO),
- aux utilités : Dans son courrier du 29 mai 2015, la SELARL MALMEZAT-PRAT précise que suite à la finalisation des travaux de mise en sécurité du site l’ensemble des utilités ont été coupés : eau, électricité et gaz,
Le site ne présente plus aujourd’hui de risques spécifiques d'incendie et d'explosion.

surveillance des effets de l'installation sur son environnement : sans objet / l’arrêté d’autorisation du 11 juin 2008 n’imposait pas à l’exploitant de surveillance de l’environnement (absence de surveillance des eaux souterraines).

# Définition de l’usage futur

Le mandataire judiciaire a transmis sa proposition d’usage futur du site, par courrier du 20 février 2015, à savoir un usage industriel, au propriétaire des terrains (société AUSTRAM) et à Bordeaux Métropole.
Par courrier du 18 mars 2015, la société AUSTRA a répondu favorablement à la proposition d’usage de type industriel.
De même, par courrier du 22 avril 2015, Bordeaux Métropole précise ne pas être opposé à cette proposition au regard du PLU actuel.

L’usage futur retenu est donc un usage « non sensible » de type industriel.

# MESURES DE MAITRISE DES RISQUES

Conformément à l'article R 512-39-3 du Code de l'Environnement, l'exploitant a fourni le 10 juin 2015 un mémoire précisant les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts visés à l’article L 511-1 compte tenu de l’usage proposé (industriel).

Le dossier de cessation d’activité comprend notamment en annexe un diagnostic environnemental du site SOBODEC.
La synthèse des études historiques, documentaires et mémorielles fait ressortir les sources potentielles de contamination suivantes :
- la cuve enterrée de fioul ;
- la station de détoxication ;
- le stockage de produits chimiques ;
- l’ancien local de transformateur ayant servi de stockage de solvants et zone de rétention des eaux d’extinction incendie ;
- l’ancienne chaudière et zone compresseurs du site ;
- l’activité industrielle de traitement de surface et notamment la zone ayant subie l’incendie de 2004.

10 sondages à la tarière mécanique sur chenille (identifiés S1 à S10) ont été réalisés jusqu’à 4 m de profondeur le 14/04/2015 à proximité de ces zones.

Ces investigations mettent en évidence :
⇒ la présence d’une contamination en hydrocarbures totaux et hydrocarbures aromatiques polycycliques au sein des sables (remblais) présents autour de la cuve de fioul enterrée entre 1 et 3 m de profondeur :
- au droit du sondage S1 au sein de l’horizon 1-2 m (2 970 mg/kg en HCT et 5,749 mg/kg en HAP (dont 1,9 mg/kg en naphtalène)
- au droit du sondage S1 au sein de l’horizon 2,3-3 m (813 mg/kg en HCT)
⇒ l’absence de contamination en hydrocarbures totaux, hydrocarbures aromatiques polycycliques, métaux toxiques, BTEX et COHV sur les échantillons analysés des autres prélèvements réalisés.

Lors de l’inspection du 20 novembre 2014, la dalle béton au droit de la chaufferie et zone compresseurs nous a alertés par la présence d’hydrocarbures. Toutefois au vu de la dalle béton et du nettoyage haute pression programmé rapidement, aucune mesure supplémentaire d’urgence n’ont été prises en compte.

La société VALGO est intervenue pour vider, dégazer et évacuer la cuve de fioul. Au total, environ 15,83 m3 de terres polluées ont été excavées.
Les travaux d’excavation ont été limités par les contraintes techniques que représentent la clôture et le réseau de gaz. Le radier de la cuve a été cassé en morceaux au BRH puis laissé en fond de fouille. Des venues d’eau sont venues perturber l’excavation des terres. Un pompage des eaux en fond de fouille a été réalisé. Les eaux pompées ont été évacuées par un hydrocureur. L’ensemble des justificatifs sont joints au rapport de travaux de démantèlement de la société VALGO. Les terres polluées ont été acheminées vers l’ISDND de Lapouyade.
Des analyses de fond et flancs de fouille ont été réalisées. Elles mettent en évidence des teneurs en hydrocarbures résiduelles de l’ordre de 700 – 800 mg/kg en HC, valeurs compatibles avec un usage non sensible du site.

Les eaux souterraines au droit du site (nappe des alluvions du Quaternaire ancien) sont protégées par un horizon argileux. Les sondages réalisés au droit des potentielles sources de pollution mettent en évidence la présence de cette couche d’argile qui semble protéger la nappe des eaux de ruissellement de surface. L’étude fait donc ressortir une faible vulnérabilité des eaux souterraines au droit du site.

Le mémoire de cessation d’activité montre la compatibilité du terrain avec l’usage industriel pour les différents milieux étudiés.

# Constat

Nous, Peggy Harlé, dûment commissionnée et assermentée, nous sommes rendus sur les lieux le 16 juin 2015.

## Avons pris contact avec :
Madame TREHUEDIC, société SOCOTEC

## Avons pris connaissance :
- les courriers de la SELARL Malmezat-Prat du 29 mai 2015 et du 9 juin 2015 comprenant le bilan du chantier de remise en fonctionnement de la STEP, les justificatifs d’élimination de produits et déchets dangereux, les avis du propriétaire et du mairie sur la proposition d’usage futur du site, ...
- le mémoire de cessation d’activité, réalisé par SOCOTEC (réf : E61B2/15/486 du 1/06/2015) avec une proposition d'usage futur de type industriel.
- le diagnostic de pollution, réalisé par SOCOTEC (réf: E61B2/12/400 version 6 du 12/06/2015)
- le rapport de fin de travaux de la société VALGO (réf : 15-B-31-00533) suite à l’intervention pour le démantèlement de la cuve de fioul et la dépollution des terrains en contact avec cette cuve.

## Constatons ce qui suit :
### Sur l'état du site :
  - que les installations classées pour la protection de l'environnement visées par le dossier de cessation d'activité ont bien été démantelées et que leurs équipements ne se trouvent plus sur le site,
  - que les déchets issus de l'exploitation et du démantèlement des installations classées de l'établissement ne sont plus présents sur le site, et que l'exploitant a fourni les bordereaux de suivi de l'élimination des déchets dangereux visés dans le dossier de cessation d'activité,
  - que le site a été remis dans un état correspondant à la description figurant dans les rapports d'intervention susvisés.
### Sur la qualité des études réalisées quant à la pollution des sols et des eaux souterraines :
  - que les études remises permettent de connaître avec une précision suffisante une pollution résiduelle en hydrocarbures dans les sols sur le site, nécessitant des travaux de dépollution,
  - que les analyses effectuées par l'exploitant avant travaux et après travaux montrent l’abaissement des concentrations en polluants spécifiques de l'activité dans les sols (concentrations acceptables pour l’usage futur de type industriel).
  - que les études remises permettent de caractériser le contexte hydrogéologique local et de conclure à une vulnérabilité faible des eaux souterraines en considérant la présence d’une couche d’argile au droit du site,
### Sur les travaux :
  - que les terres polluées excavées ont été transportées et acceptées pour élimination vers des filières adaptées : ISDND de Lapouyade,
  - que les zones souillées des dalles des bâtiments (zone des anciens compresseurs + caniveaux et fosses du traitement de verre) ont fait l’objet d’un nettoyage, laissant place à une nouvelle utilisation industriel du site.
### Sur l'usage futur des terrains
  - que les documents remis montrent que l'état des sols du site libéré par l'exploitant est compatible avec un usage du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation,
  - que le propriétaire, société AUSTRAM, prévoit la réoccupation du site avec le maintien d’un usage industriel.
  - que l’exploitant a transmis au maire et au propriétaire, les plans du site et les études et rapports communiqués à l’Administration sur la situation environnementale et sur les usages successifs du site ainsi que ses propositions sur le type d’usage futur du site qu’il envisage de considérer, conformément aux dispositions de l’article R 512-39-2-II,
  - que l’exploitant informe le Préfet par courrier du 29 mai 2015 d’un accord sur le type d’usage futur du site.

## Concluons que :
- les travaux de remise en état du site de l'établissement SOBODEC FRANCE PRODUCTION ont été exécutés conformément à leurs engagements indiqués dans leur dossier de cessation d'activité, et conformément aux articles R.512-39-1 et R.512-39-3 du Code de l'Environnement,
- l’état du site SOBODEC FRANCE PRODUCTION est compatible avec un futur de type industriel.

Nous proposons à M. le Préfet de prendre acte des travaux de remise en état du site de SOBODEC FRANCE PRODUCTION effectués dans le cadre de la cessation d'activité, en adressant le présent procès-verbal de récolement à l’ancien exploitant, au propriétaire du terrain et au Maire de la commune, aux adresses suivantes :

SELARL MALMEZAT-PRAT / 123, avenue Thiers / 33 100 BORDEAUX	AUSTRAM / 14 place Pierre Curie / 33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX	Mairie d’ARTIGUES PRES BORDEAUX / 10 Avenue Desclaux 33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX	BORDEAUX METROPOLE / Direction de l’urbanisme Esplanade Charles de Gaulle / 33 076 bordeaux cedex

Conformément aux dispositions de l’article R.512-39-4 du Code de l’Environnement, à tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l’exploitant les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L 511-1.
Pour mémoire, en cas de cession des terrains, le propriétaire est tenu d’informer l’acheteur, par écrit, de la nature des activités qui ont été exercées sur le site ainsi que les études et travaux de dépollution qui y ont été réalisés.
En cas de modification ultérieure de l’usage du site, il conviendra au porteur de projet de s’assurer de la compatibilité de l’état du terrain avec le type d’usage envisagé.

L'inspecteur de l’environnement,

Peggy Harlé
PJ :
Copie :	SPR/DSE
DDTM/SPE
VU ET TRANSMIS AVEC AVIS CONFORME
Le chef de la division environnement, sol et sous sol

Olivier Pairault