Préfet des Landes
Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement d'Aquitaine
St Pierre du Mont, le
Unité territoriale des Landes
Établissement concerné :
SOFOCO à
MEES
 Horaires d'ouverture : 9h – 12h / 14h – 16h
Zone Artisanale de la Téoulère 40280 SAINT PIERRE DU MONT
Tél : 05 58 05 76 20 – Fax : 05 58 05 76 27
Référence courrier : SD/IC40/13DP-
Affaire suivie par : Sophie DELMAS
sophie.delmas@developpement-durable.gouv.fr
Tél. : 05 58 05 76 20	Fax :05 58 05 76 27
Objet : Inspection du 25 avril 2013

Rapport d'inspection

Référence à rappeler dans toute correspondance N° S3IC : 1662

Société - Établissement	SOFOCO
Date de l’inspection	25/04/13
Objet de l’inspection	Suivi de l'arrêté de mise en demeure du 3 octobre 2011 / Suite de l'inspection du 29 septembre 2008 (suivi de la mise en demeure du 23 octobre 2007) / Suite Étape B de l'évaluation des risques simplifiés de 2009 / Activité de traitement du bois.
Lettre d’annonce	Courriel du 22 avril 2013
Inspecteur	Sophie DELMAS
Participants	Monsieur ALBRE, directeur
Référentiel de contrôle	AP du 19 mai 2006 autorisant la société SOFOCO à étendre ses activités. / AP de mise en demeure du 23/10/2007 de respecter les prescriptions de l'AP du 19 mai 2006 / AP de mise en demeure du 3/10/2011 relatif à la détention d'un transformateur au PCB

Nombre de non-conformités : 2	Nombre de demandes : 12 / Nombre d'observations : 1

# Organisation et périmètre
Cette inspection, menée dans le cadre de l’article L.514-5 du code de l’environnement (loi relative aux installations classées pour la protection de l’environnement), figure au programme d’inspections de la DREAL Aquitaine pour l’année 2012.
Le thème retenu pour l'inspection était initialement le suivi de l'arrêté de mise en demeure du 3 octobre 2011 relatif à la détention d'un transformateur au PCB et le respect des prescriptions sur le traitement des bois imposées par l'arrêté préfectoral du 19 mai 2006. Or sur ce dernier thème, il s'est avéré que l'exploitant n'utilise plus d'installations de traitement de bois sur ce site. L'inspection s'est donc orientée vers la cessation d'activité du site (voir §2 sur le contexte économique).
Les constats d’écart (ECARTi), demandes d’actions ou d’informations complémentaires (DEMi) et observations (OBSi) ne sont pas classés par ordre d’importance mais, pour un souci de clarté, selon les points abordés.
L’inspection des installations classées attend des réponses complètes et précises de l’exploitant en regard d’une part des actions correctives devant être mises en place en cas de constats de non-conformité et d’autre part de demandes d’informations complémentaires. Les demandes d’actions correctives peuvent être assorties de délais spécifiques.
Les observations sont formulées par l’inspection comme autant d’axes de progrès possibles pour l’exploitant. Elles n’attendent pas de réponses systématiques.
Les éléments figurant dans les encadrés n'ont pas été abordés lors de l'inspection, mais découlent de l'analyse réalisée à la suite de celle-ci sur la base des éléments fournis. Cette analyse appelle néanmoins quelques demandes ou observations.
# Contexte socio-économique et Environnemental
## Présentation de l'établissement
SOFOCO est un établissement qui relève du régime de l’autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement. Son activité initiale était concentrée sur le sciage de grumes de pin des landes, suivi d’un traitement par trempage dans une solution biocide, et sur le négoce de bois de construction.
Cette société appartenait historiquement à plusieurs actionnaires et a été rachetée en 2010 par Monsieur Albre (ancien salarié), qui venait de racheter juste avant une autre scierie sur la commune de Hastingues (40) en liquidation judiciaire (société Adour Sciage). Cette société est également soumise à la réglementation des installations classées par l'arrêté préfectoral d’autorisation du 14 janvier 1992 réglementant l’ensemble des activités de travail et de traitement des bois,
Le rachat du site SOFOCO acté, aucun banquier n'a souhaité suivre M. ALBRE dans son projet de réindustrialisation du site. Sans aucun investissement et donc fond propre, l'exploitant a été placé en redressement judiciaire de mars 2011 à septembre 2012.
Le plan de redressement accepté par le tribunal de commerce a eu des conséquences importantes sur le site de Mées:
- centralisation des activités de sciage/rabotage/séchage sur le site de Hastingues.
- diminution du personnel de 22 à 17 salariés avec transfert des salariés en poste vers le site de Hastingues,
- diminution de 2010 à 2013 de l'activité de traitement du bois avec uniquement un seul bac de traitement utilisé sur cette période et arrêt programmé en 2013 de toute activité de traitement de bois sur le site de Mées.
Ainsi,à compter de 2013, le site de Mées n'aura plus d'activité de production mais uniquement une activité administrative.

## SITUATION ADMINISTRATIVE
L'établissement est soumis à la réglementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et bénéficie d’un Arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter n°333 en date du 19 mai 2006.

Rubrique	Activité - Installation	Grandeur et régime
2415-1	Installation de mise en œuvre de produit de traitement du bois	3 cuves de trempage (12 000+7 000+8 500 l) / Vtotal=27 500 litres+ 2 containers de 1000 litre de produit concentré	A
2410-1	Atelier de travail du bois	P total = 346 KW	A
1412.2.b	Dépôt de gaz inflammable liquéfié	1 réservoir de 29,280 m3 soit 12,5 tonnes de propane	D
1532-2	Dépôt de bois, papier et substances analogues :	Dépôt maxi 2000 m3	D
1180.1	Transformateur au PCB	1 transformateur au pyralène = 546 litres	D
2560	Travail mécanique des métaux	P= 28 KW	NC

Comme évoqué au paragraphe précédent, le site a connu d'importantes modifications à compter de 2010. Par courrier du 14/10/2010, l'exploitant informait l'inspection des installations classées de l'arrêt de l'activité de travail du bois et la diminution de l'activité de traitement du bois. Cette déclaration avait été actée par la préfecture des Landes le 04/11/2010.
Administrativement, le site est aujourd'hui autorisé au titre de la rubrique 2415 avec un bac de traitement encore en fonctionnement. Lors de l'inspection, l'exploitant a déclaré l'arrêt complet de cette activité dans les prochaines semaines.
# Cessations d'activités
## Contexte
L'inspection du site a permis de constater l'arrêt total de l'activité de travail du bois et l'arrêt partiel de l'installation de traitement de bois avec une cuve de traitement toujours en activité mais en cours d'arrêt.
Le site en cours de mutation ne sera plus un site de production.
L'exploitant doit notifier au préfet l'arrêt de son activité industrielle conformément à l'article R512-39-1 du code de l'environnement (voir extrait du code en annexe) et indiquer les éléments suivants:
●les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt, la mise en sécurité du site (évacuation ou élimination des produits, interdiction ou limitation des accès, suppression des risques d'incendie et d'explosion, surveillance des effets sur son environnement),
● la définition de l'usage futur conformément aux articles R.512-39-2 et suivants,
● un mémoire précisant les mesures prises ou prévues pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code de l'environnement, compte-tenu du ou des types d'usage prévus pour le site.
En séance, l'exploitant a indiqué que le plan de redressement validé par le tribunal de commerce comportait la vente d'une grande partie des terrains de l'ancien site industriel, ces derniers allant être classés dans le nouveau PLU en cours d'approbation comme zone constructible. A cet effet, l'exploitant a dû présenter au tribunal de commerce une évaluation complémentaire de la qualité environnementale des sols (rapport Bureau Véritas de juin 2012) détaillée au § 3.2.
L'exploitant a également transmis le rapport de Bureau Véritas relatif au diagnostic amiante des bâtiments.

Il a également été constaté lors de l'inspection que le site n'était pas entièrement clôturé, notamment au niveau des limites de propriété avec une zone résidentielle.
L'exploitant doit clôturer son site afin d'en interdire l'accès.
## Diagnostic de pollution des eaux et des sols
### Diagnostic Initial et évaluation simplifiée des risques
Dans le cadre de l'action collective "diagnostic des scieries avec traitement des bois" lancée en 2003 par la DREAL, l'arrêté du 27 mars 2001 a prescrit le diagnostic initial et l'évaluation simplifiée des risques (ESR) du site à l'échéance du 30 juin 2001.
L'étape A du diagnostic (historique) est remise le 2 juin 2008.
L'étape B du diagnostic, réalisée dans le cadre de l'action collective "diagnostic des scieries avec traitement des bois" lancée en 2006 par la CCI de Mont de Marsan, est remise le 22/07/2009.
Ce diagnostic confirme le sens d'écoulement de la nappe superficielle vers l'Est et identifie une source de pollution des sols par le PCP et le propicinazole ainsi qu'un impact non expliqué de la nappe à l'amont par le propicinazole: cet impact serait localisé au niveau des bacs de traitement du bois mais également au niveau du parc de stockage à l'air libre des bois traités (pollution confirmée par des analyses au niveau des eaux souterraines au droit du PZ2). Une zone de pollution aux hydrocarbures a également été identifiée au droit du dépôt d'hydrocarbures.

### Évaluation complémentaire de la qualité environnementale des sols
En juin 2012, de nouvelles investigations terrains ont été menées au droit des zones identifiées par HydroConseil en 2009 : zones traitement du bois (point 1 et 2) et zone stockage d'huile (point 4bis). La zone de stockage à l'air libre (point 3) n'a pas fait l'objet de nouveaux sondages.

Le diagnostic de 2012 doit être complété par la réalisation de sondage au droit de l'ancien parc de stockage à l'air libre (point n°3), zone polluée en 2009 avec détection de traces de PCP et de propicinazole. Cette zone avait été identifiée comme source de pollution des eaux souterraines détectées au PZ2 en 2009.
Les paramètres analysés sur chaque échantillon sont:
- Propiconazole et PCP en SA, SB, SC et SE
- Hydrocarbures Totaux sur l'ensemble des points de prélèvements.

Des teneurs en propiconazole et PCP ayant été détectées à des teneurs assez élevées au niveau du point de sondage 2 en 2009, l'exploitant aurait du analyser sur les échantillons SF, SG, SI et SH ces deux substances afin de connaître l'étendue de la pollution. Seul le point SE a fait l'objet d'une analyse sur ces paramètre: au vu de son emplacement, ce dernier ne semble pas être le point le plus représentatif de la zone 2.
L'exploitant devra également compléter son diagnostic par une analyse des paramètres PCP et propiconazole au niveau des zones répertoriées SF, SG, SI et SH.

Les résultats des mesures mettent en avant l'absence de pollution aux produits biocides ( inférieur au seuil de détection) et la confirmation d'une pollution par les hydrocarbures dans les sols à faible profondeur: il s'agirait d'une pollution limitée en surface relativement peu étendue aux zones SF et SG avec des concentrations mesurées de l'ordre de 250 mg/kg M.S.

Une analyse des eaux souterraines a également été réalisée en juin 2012 et met en avant la présence en l'état de trace de propiconazole au droit des deux piézomètres avals (PZ2=0,3 mg/m3 et PZ3=0,13 mg/m3), mais à des teneurs inférieures aux valeurs limites (*).

Le plan de gestion joint propose l'excavation des terres polluées dans un rayon de 1 mètre autour du point S1 sur une profondeur de 1 m et sur une superficie de 7 m par 7 m autour de S4bis puis leur élimination en centre de CET de classe 2.
Le plan de gestion devra être complété suite aux nouvelles investigations à mener, objet des DEM3 et DEM4.
OBS1 : A la suite de la transmission des ces compléments, la DREAL Aquitaine proposera à Monsieur le Préfet des Landes un arrêté préfectoral complémentaire encadrant les travaux de dépollution.
# POINTS ABORDéS
### Suites données aux 4 non-conformités et 4 demandes du 15 octobre 2008 (suivi APMeD du 23/10/2007)
La visite du 15 octobre 2008 avait pour objectif de faire un point sur la visite du 13 septembre 2007 qui a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de mise en demeure du 23 octobre 2007.
Lors de cette visite, l'inspection des installations classées avait constaté que ces observations avaient été suivies d’effet mais que néanmoins certaines d’entre elles donnaient encore lieu à commentaire ou observation:
Suite donnée aux observations concernées par l'arrêté de mise en demeure
DEM 1 : A défaut d’aménagement de l’installation du bac de trempage 3, l’exploitant doit vider, nettoyer et enlever le bac 3 ou de le placer dans une position rendant son utilisation impossible (renversé ou couché). Parallèlement, l’exploitant est tenu de déclarer au préfet la suppression de cette installation de traitement des bois.
Concernant le bac 3, l'installation a bien été vidée, nettoyée. Des madriers tenus par un poids rendent son utilisation impossible mais cette situation ne peut pas être considérée comme une solution pérenne.
Envoyer la cuve vide en ferraillage et transmettre un justificatif.

(*) pour une valeur limite de2 mg/l (limites de qualité des eaux brutes – AM du 11/01/2007 relatif à la qualité des eaux)

Les deux autres bacs de traitement du bois n'ont pas encore été vidés.

1. L’exploitant doit vider, nettoyer et enlever les deux autres bacs de traitement de bois. Parallèlement, l’exploitant est tenu de déclarer au préfet la cessation de l'activité de cette installation de traitement des bois (voir DEM1). Les cuvettes de rétention associées devront également être nettoyées.
2. L'exploitant devra justifier l'élimination, dans des filières agrées, des produits biocides contenues dans les bacs, des fonds de bacs contenant des sciures imprégnées, des eaux de nettoyage des cuves et cuvettes de rétention.
DEM 2 : Nous demandons à l’exploitant de justifier que l’enregistrement du compteur de coups de foudre provient d’essais à l’installation et non d’impacts réels de la foudre.
Fait. Courrier de la CEGELEC indiquant que le chiffre « 2 » affiché sur le compteur provient des essais réalisés avant la livraison.
NC 1  : L’exploitant doit justifier le débit nécessaire pour obtenir un taux d’arrosage de 10 l/m2/mn et le débit obtenu au cours de l’essai.
Par contact téléphonique de décembre 2008, l'exploitant indiquait que la rampe avait été modifié pour ce débit mais que l'alimentation en eau était insuffisante.
Lors de l'inspection, l'exploitant a indiqué ne plus utiliser dorénavant cette cuve de propane.
L'exploitant doit démanteler la cuve de propane et transmettre le justificatif dans le cadre du dossier de cessation d'activité (cf. DEM1).

Suite donnée aux autres observations
NC 2 : L’exploitant n’est pas en mesure de présenter le récolement demandé à l’article 3.1 de l’AP du 19 mai 2006.
Fait.
NC 3 : L’exploitant est tenu de faire parvenir à l'inspecteur des Installations Classées la suite de l’étude de pollution du sol et de la nappe du site dans un délai de 3 mois. A défaut, des suites devront être envisagées.
Transmis
DEM 4 : Nous demandons à l’exploitant de niveler les têtes des piézomètres et de déterminer (en relatif)  les niveaux de l’eau de la nappe dans chaque piézomètre afin d’indiquer le sens d’écoulement de la nappe lors de chaque campagne d’analyses. Ce nivellement sera porté à la connaissance de l’agent chargé des prélèvements et analyses et envoyé à l’inspection des installations classées avec le prochain résultat d’analyse.
Depuis 2009, l'exploitant ne réalise plus de surveillance piézométrique des eaux souterraines (non-conformité à l'article 16.3 de l'AP du 19 mai 2006).
L'exploitant doit programmer pour 2013 ses deux campagnes d'autosurveillance de la nappe (hautes et basses eaux) et nous transmettre les résultats dans le mois qui suit la réception du rapport de surveillance.
### Suite arrêté de mise en demeure du 3 octobre 2011

L'arrêté de mise en demeure du 3 octobre 2011 imposait à l'exploitant de faire éliminer ou décontaminer le transformateur au PCB présent sur son site au 31 octobre 2011.

Suite à un contexte économique très difficile fin 2011 et 2012 (avec plan de redressement), l'élimination de ce transformateur n'avait pas été fait. Ce dernier alimentait les installations de production mais également le bâtiment administratif. Suite à la réorganisation du site décidé fin 2012 (site de Mées uniquement dédié à de l'administratif), l'exploitant a procédé début 2013 à des travaux de raccordement électrique du bâtiment administratif depuis un poste EDF. Le consuel a été vu en réunion et la mise sous tension est prévue fin avril 2013. Les travaux de démantèlement du transformateur seront réalisés au mois de mai 2013.Par courriel du 19 mars 2013, suite à plusieurs relances de l'inspection des installations classées, l'exploitant avait transmis le document de EIFFAGE concernant l’acompte versé pour la destruction du transformateur.
L'exploitant devra justifier de l'élimination du transformateur (notamment par transmission du bordereaux de suivi de déchets dangereux dûment renseigné et certificat de destruction par un opérateur agréé).

### Dépôt de gazole.
La cuve simple enveloppe enterrée de gazole n'a pas été retirée à l'échéance du 31 décembre 2010.
Dans le cadre du dossier de cessation d'activité, l'exploitant devra justifier de son enlèvement dans les bonnes conditions (c.à.d que le réservoir devra être vidé, nettoyé et dégazé avant d'être retiré du sol).
# Conclusion

Cette inspection a permis de constater que l'activité industrielle du site était à l'arrêt suite au transfert des activités sur un autre site à Hastingues (40). Au vu de ce constat, l'exploitant doit, dans les plus brefs délais, déclarer sa cessation d'activité à la préfecture des Landes. Cette déclaration devra être accompagnée d'un dossier de mise en sécurité du site, conformément à l'article R512-39 du code de l'environnement et reprenant les diverses demandes formulées dans le cadre du présent rapport.

De même, l'inspection a permis de faire un point sur la mise en demeure en cours concernant un transformateur au PCB, dont l'élimination est programmée pour le mois de mai 2013. A la réception des documents listés dans la DEM11 ci-dessus, l'exploitant devra nous les transmettre dans les plus brefs délais.

        -------------------------------------------------------------------

Suite à l'examen du présent rapport qui lui est adressé et sauf délai particulier spécifié, l'exploitant fournira sous 2 mois, les actions correctives, réponses ou éléments d'analyse relatifs à chacune des non-conformités ou demandes, assortis le cas échéant d'un échéancier de mise en œuvre.
A défaut de recevoir les réponses aux exigences réglementaires non respectées, l’inspection des installations classées proposera au préfet les suites administratives adaptées à la situation.

L’inspectrice des Installations Classées

Sophie DELMAS
    Vu et transmis avec avis conforme,
Le Chef de l'Unité Territoriale des Landes

        Hervé LABELLE
1. " Sous-section 5 : Mise à l'arrêt définitif et remise en état
2. Article R. 512-39-1 du Code de l’environnement
(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 19 et Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, article 6 III)
" I. Lorsqu'une installation classée soumise à autorisation est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci. Ce délai est porté à six mois dans le cas des installations visées à l'article R. 512-35. Il est donné récépissé sans frais de cette notification.
" II. La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent, notamment :
" 1° L'évacuation des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, « la gestion des déchets » présents sur le site ;
" 2° Des interdictions ou limitations d'accès au site ;
" 3° La suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
" 4° La surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
" III. En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon les dispositions des articles R. 512-39-2 et R. 512-39-3.
Article R. 512-39-2 du Code de l’environnement
(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 19)
" I. Lorsqu'une installation classée soumise à autorisation est mise à l'arrêt définitif, que des terrains susceptibles d'être affectés à nouvel usage sont libérés et que l'état dans lequel doit être remis le site n'est pas déterminé par l'arrêté d'autorisation, le ou les types d'usage à considérer sont déterminés conformément aux dispositions du présent article.
" II. Au moment de la notification prévue au I de l'article R. 512-39-1, l'exploitant transmet au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain d'assiette de l'installation les plans du site et les études et rapports communiqués à l'administration sur la situation environnementale et sur les usages successifs du site ainsi que ses propositions sur le type d'usage futur du site qu'il envisage de considérer. Il transmet dans le même temps au préfet une copie de ses propositions.
" En l'absence d'observations des personnes consultées dans un délai de trois mois à compter de la réception des propositions de l'exploitant, leur avis est réputé favorable.
" L'exploitant informe le préfet et les personnes consultées d'un accord ou d'un désaccord sur le ou les types d'usage futur du site.
" III. A défaut d'accord entre les personnes mentionnées au II et après expiration des délais prévus au IV et au V, l'usage retenu est un usage comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt.
" IV. Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 512-6-1, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent transmettre au préfet, à l'exploitant et au propriétaire du terrain, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du désaccord mentionnée au troisième alinéa du II, un mémoire sur une éventuelle incompatibilité manifeste de l'usage prévu au III avec l'usage futur de la zone tel qu'il résulte des documents d'urbanisme. Le mémoire comprend également une ou plusieurs propositions de types d'usage pour le site.
" V. Dans un délai de deux mois après réception du mémoire, ou de sa propre initiative dans un délai de deux mois à compter de la notification du désaccord prévue au troisième alinéa du II, et après avoir sollicité l'avis de l'exploitant et du propriétaire des terrains, le préfet se prononce sur l'éventuelle incompatibilité manifeste appréciée selon les critères mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 512-6-1. Il fixe le ou les types d'usage qui devront être pris en compte par l'exploitant pour déterminer les mesures de remise en état.
Article R. 512-39-3 du Code de l’environnement
(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 19)
" I. Lorsqu'une installation classée soumise à autorisation est mise à l'arrêt définitif, que l'arrêt libère des terrains susceptibles d'être affectés à nouvel usage et que le ou les types d'usage futur sont déterminés, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article R. 512-39-2, l'exploitant transmet au préfet dans un délai fixé par ce dernier un mémoire précisant les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 compte tenu du ou des types d'usage prévus pour le site de l'installation. Les mesures comportent notamment :
" 1° Les mesures de maîtrise des risques liés aux sols éventuellement nécessaires ;
" 2° Les mesures de maîtrise des risques liés aux eaux souterraines ou superficielles éventuellement polluées, selon leur usage actuel ou celui défini dans les documents de planification en vigueur ;
" 3° En cas de besoin, la surveillance à exercer ;
" 4° Les limitations ou interdictions concernant l'aménagement ou l'utilisation du sol ou du sous-sol, accompagnées, le cas échéant, des dispositions proposées par l'exploitant pour mettre en œuvre des servitudes ou des restrictions d'usage.
" II. Au vu notamment du mémoire de réhabilitation, le préfet détermine, s'il y a lieu, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-31, les travaux et les mesures de surveillance nécessaires. Ces prescriptions sont fixées compte tenu de l'usage retenu en tenant compte de l'efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts et des avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés.
" III. Lorsque les travaux prévus dans le mémoire ou prescrits par le préfet sont réalisés, l'exploitant en informe le préfet.
" L'inspecteur des installations classées constate par procès-verbal la réalisation des travaux. Il transmet le procès-verbal au préfet qui en adresse un exemplaire à l'exploitant ainsi qu'au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain.
Article R. 512-39-4 du Code de l’environnement
(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 19)
" A tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-31, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.
" En cas de modification ultérieure de l'usage du site, l'exploitant ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage.
Article R. 512-39-5 du Code de l’environnement
(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 19)
" Pour les installations ayant cessé leur activité avant le 1er octobre 2005, le préfet peut imposer à tout moment à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-31, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, en prenant en compte un usage du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation.
Article R. 512-39-6 du Code de l’environnement
(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 19)
" Pour la cessation d'activité d'installations inscrites sur la liste prévue à l'article L. 517-1 et qui relèvent du ministre de la défense, ce ministre, en cas de désaccord entre les personnes mentionnées au II de l'article R. 512-39-2, sollicite pour l'application des dispositions du V de l'article R. 512-39-2 l'avis du préfet sur le ou les usages futurs du terrain à considérer. "